Техническое задание

- на разработку схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Джиджихабльское сельское поселение Теучежского муниципального района

- Республики Адыгея"   до 2035 года актуализация на 2025 год

| 1 | Основание для оказания услуги | 1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 416 «О водоснабжении и водоотведении». 2. Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 (ред. от 28.11.2023) "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения"). 3. Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем водоснабжения» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Объект закупки: | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения: 1) «Джиджихабльское сельское поселение Теучежского муниципального района Республики Адыгея" |
| 3 | Сроки выполнения | С даты заключения договора оказания услуги 60 календарных дней. |
| 4 | Местоположение объекта | 1.«Джиджихабльское сельское поселение Теучежского муниципального района Республики Адыгея" |
| 5 | Состав оказания услуги | Выполнить: 1. Актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Джиджихабльское сельское поселение Теучежского муниципального района Республики Адыгея". При оказании услуги предусмотреть следующее: Содержание схемы должно соответствовать Постановлению Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 (ред. от 28.11.2023) "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения"), содержать показатели надежности и энергетической эффективности, определенные Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения». Схема водоснабжения и водоотведения должна состоять из разделов: ГЛАВА 1 АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАЗДЕЛ I. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения на эксплуатационные зоны; описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения; описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения; описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая: описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений; описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды; описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды; описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления); описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям; описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды; описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы; описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов; перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты). перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты). РАЗДЕЛ II "Направления развития централизованных систем водоснабжения основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений. РАЗДЕЛ III Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке; территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления); структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.); сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг; описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета; анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения; прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки; описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы; сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное); описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам; прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами; сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения); перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов); расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам; наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. РАЗДЕЛ IV Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения; сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения; сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение; сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду; описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, и их обоснование; рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. Раздел V Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод; На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.). Раздел VI Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам: оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения; оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования; оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения. Раздел VII Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения показатели качества воды; показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды); иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Раздел VIII Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. ГЛАВА 2 АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ Раздел I Существующее положение в сфере водоотведения поселения" содержит: описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения, на эксплуатационные зоны; описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами; описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения; описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения; описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения; оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости; оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду; описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения; описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения; сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод. (в ред. Постановления Правительства РФ описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения, на эксплуатационные зоны; описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами; описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения; описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения; описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения; оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости. Раздел II балансы сточных вод в системе водоотведения баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения; оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения; сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов; результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей; прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений. Раздел III прогноз объема сточных вод сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения; описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны); расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам; результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения; анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. Раздел IV предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения; перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий; технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения; сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения; сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение; описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование; границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения; границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. Раздел V экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения; сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды; сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. Раздел VI оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. Раздел VII плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения показатели надежности и бесперебойности водоотведения; показатели очистки сточных вод; показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства Раздел VIII. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты. |
| 6 | Исходные данные для оказания услуги | Исполнитель обязан в срок 5 рабочих дней с момента подписания договора оказания услуги подготовить запросы на истребование информации исходной информации. Заказчик направляет вышеуказанные запросы в соответствующие организации и органы власти в течение пяти рабочих дней от даты получения от Исполнителя таких запросов. Заказчик представляет Исполнителю исходную информацию в срок 30 дней от даты подписания контракта. Исполнитель обязан выехать на объект с целью проведения замеров протяженности сетей. Исходные данные по перспективному развитию, предоставляемые Заказчиком Исполнителю: 1.1 Карта поселения в электронном виде 1.2 Генеральный план или другой документ, определяющий территориальное развитие территории 1.3 Правила застройки и землепользования 1.4 Планы по застройке территории с указанием сроков ввода и характеристики объекта планируемого к строительству (назначение, площадь и т.д.) 1.5 Планы проведения капитальных ремонтов 2. Ранее утвержденные схемы водоснабжения |
| 7 | Согласование Схем водоснабжения | Исполнитель согласовывает готовую документацию с Заказчиком. В случае наличия замечаний к документации у Заказчика, Исполнитель устраняет замечания за свой счёт. |
| 8 | Дополнительные требования | Исполнитель при содействии Заказчика осуществляет сбор исходных данных самостоятельно, посредством электронной почты, телефона и (или) видеоконференции, или иных средств связи. Заказчик осуществляет в пределах своей возможности и компетенции содействие Исполнителю в процессе осуществления Исполнителем работ, определенных муниципальным договором оказания услуги. |
| 9 | Требования к форме и количеству экземпляров, передаваемых заказчику. | 1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экз. – в электронном виде. Состав материалов схемы на электронном носителе должен быть идентичен бумажному оригиналу. Текстовые материалы в формате pdf в защищенном виде. Графические материалы в формате защищенном. |
| 10 | Права | Право собственности на разработанные схемы водоснабжения в рамках данного договора принадлежит Исполнителю. |
| 11 | Гарантийные обязательства | Недоработки, замечания, выявленные по результатам рассмотрения и согласования схемы, а также по результатам публичных слушаний по утверждению схемы водоснабжения , устраняются и выполняются Исполнителем за свой счет в сроки, указанные Заказчиком. Исполнитель предоставляет гарантию на оказание услуги до момента проведения последующей актуализации схемы водоснабжения , но не более чем один год. |
| 12 | Срок оказания услуги | С даты заключения договора оказания услуги до 15 ноября 2025 года. |

«Заказчик»                                                                                                      «Исполнитель»

| ________________ /А.Х. Хашханок_/ (подпись) М. П. | _______________________ /Н.В. Филиппова/ (подпись) М. П. |
| --- | --- |